# Zaproszenie do złożenia oferty

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ponownie ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej

# Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:

# Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 
08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)

# NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395

# Biuro Zarządu tel. 608583825,  www.zlotepiaskisiedlce,

# mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl,  rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl

# Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej.

# Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania:

- Montaż zasuwy żeliwnej fi 80 do istniejącej sieci 3"	           szt.	1

- Montaż łącznika  rurowo-kołnierzowego RK DN80 	           szt.	2

- Montaż nawiertki żeliwnej 110/50  z zasuwą i obudową	szt.	5

- Montaż nawiertki żeliwnej 110/40	                                           szt.	7

- Montaż trójnika PE 32/40/32	                                           szt.	7

- Montaż trójnika PE 63/63/63	                                           szt.	11

- Montaż trójnika PE 63/25	                                                      szt.	122

- Montaż nasuwki PE 63	                                                      szt.	17

- Montaż trójnika PE 25/32/25	                                           szt.	14

- Siec wodociągowa z PE 32	                                           szt.	30

- Siec wodociągowa z PE 25	                                           szt.	660

- Sieć wodociągowa z rur PE fi 63 mm	                                szt.	1344

- Złączka prosta PE fi 63	                                                      szt.	11

- Montaż zaślepki PE fi 63	                                                      szt.	7

- Montaż kolan przejściowych fi 25/3/4'' g.w.	                      szt.	150

- Montaż  rur stalowych, ocynkowanych fi 20mm 	                      m	177

- Montaż zaworów czerpalnych fi 20mm ze złączką do węża	szt.	150

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsługą geodezyjną	                                                                            km	1,054

- Wykopy liniowe z wydobyciem urobku łopatą	                      m3	55

- Wykopy liniowe wykonywane na odkład koparką	           m3	582

- Zasypywanie wykopów ręcznie	                                            m3	56

- Zasypywanie wykopów spycharkami	                                 m3	582

- Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi	           m3	582

- Oznakowanie i profilowanie 0,100*2*0,10	                      m2	500

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o frakcji 4-31 mm z zagęszczeniem i wałowaniem grubości 10 cm	                                           m2	500

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:

- Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;

- Głębokość wykopów i posadowienia rurociągu nie przekroczy 1 metra;

- Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;

- Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” 
w Siedlcach po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura ROD.

# Ogólne warunki zamówienia:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy.

- Zamawiający informuje, że mogą wystąpić utrudnienia w realizacji zakresu przedmiaru robót w związku z tym, że szerokość części alei ogrodowych może nie przekraczać 3 metrów. Mogą także nastąpić kolizje z podziemną siecią elektryczną, wodociągową oraz melioracją. Zamawiający dopuszcza alternatywny sposób wykonawstwa (np. przewiert sterowany). Zawarcie w ofertach wszelkich klauzul z tym związanych będzie oznaczało brak profesjonalizmu wykonawcy co będzie miało wpływ na ocenę oferty pod względem jakości.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.

- Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.

- Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 września 2026 r.

- Gwarancja na wykonane prace minimum 24 miesięcy od dokonania odbioru robót.

- Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

- Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

- Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

# Kryterium oceny ofert:

- Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 50 %;

- Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;

- Jakość wykonanych robót – 20%;

- Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl,, rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 30.07.2026 roku do godziny 1200.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.